## 入力
基 本 入 力 欄
|  |  |  | 工事名： | ○○○○邸新築工事 |  |  |  | 第 | 西玄関第１ |  | 案
建物サイズ | 単位 | 数量 | 部屋名 | 広 さ | 単位 | 数量 | 部屋名 | 広 さ |  | 単位 | 数量
1階床面積 | ㎡ | 66.24 | 台所 | 4.5帖 | 部屋 |  | 仏間 | 0.5帖 |  | 部屋 | 1
2階床面積 | ㎡ | 59.62 |  | 6帖 | 〃 | 1 |  | 1帖 |  | 〃
3階床面積 | ㎡ |  |  | 8帖 | 〃 |  | 神棚 | 0.5間 |  | ヶ所
合計 | ㎡ | 125.86 |  | 10帖 | 〃 |  |  | 1間 |  | 〃 | 1
| 坪 | 38 | 洋室 | 4.5帖 | 部屋 | 1 | 押し入れ | 1間 |  | 部屋 | 4
1階外周延長 | ｍ | 32.76 |  | 6帖 | 〃 | 1 |  | 1.5間 |  | 〃
2階外周延長 | ｍ | 30.94 |  | 8帖 | 〃 | 2 |  | 2間 |  | 〃
3階外周延長 | ｍ |  |  | 10帖 | 〃 | 1 | クローゼット | 1間 |  | 部屋 | 3
合計 | ｍ | 63.7 |  | 12帖 | 〃 |  |  | 1.5間 |  | 〃
|  |  | 和室 | 4.5帖 | 部屋 |  |  | 2間 |  | 〃
外部設備諸元 |  |  |  | 6帖 | 〃 | 1 | 玄関 | 1帖 |  | 部屋
外水道 | 箇所 | 1 |  | 8帖 | 〃 |  |  | 2帖 |  | 〃 | 1
建物から水道メーターまでの距離 | ｍ | 5.9 |  | 10帖 | 〃 |  |  | 3帖 |  | 〃
建物から汚水マスまでの距離 | ｍ | 4.7 |  | 12帖 | 〃 |  | ポーチ | 1帖 |  | ヶ所
建物から雨水放流先までの距離 | ｍ | 7.8 | トイレ | 1帖 | 部屋 | 2 |  | 2帖 |  | 〃 | 1
|  |  |  | 2帖 | 〃 |  |  | 3帖 |  | 〃
グレードアップ |  |  | 洗面脱衣室 | 2帖 | 部屋 | 1 | 階段室 | 直進 |  | 部屋
屋根 | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 3帖 | 〃 |  |  | 90ﾟ曲がり |  | 〃 | 1
外壁 | ｱｯﾌﾟ率 | 1 | 浴室 | 1.5帖 | 部屋 |  |  | 90ﾟ曲がり×2 |  | 〃
断熱 | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 2帖 | 〃 | 1 | ベランダ | 2帖 |  | ヶ所
洋室内装 | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 2.5帖 | 〃 |  |  | 3帖 |  | 〃 | 1
和室内装・造作 | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 3帖 | 〃 |  |  | 4帖 |  | 〃
ボイラー | ｱｯﾌﾟ率 | 1 | 床の間 | 0.5帖 | 部屋 |  | 床面積チェック | 部屋面積 |  | ㎡ | 110.63
システムキッチン | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 1帖 | 〃 |  |  | 廊下等面積 |  | ㎡ | 15.23
ユニットバス | ｱｯﾌﾟ率 | 1
洗面化粧台 | ｱｯﾌﾟ率 | 1 | 地域、場所による指数 | 地域による資材単価 |  | 1
トイレ | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 地域による労務単価 |  | 1
照明器具 | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 場所による施工単価 |  | 1
Note on A5: ポーチと神棚は床面積に算入しません。 外壁やサッシで囲まれて雨水が浸入しない内部が床面積です。
Note on A6: ベランダ、神棚は床面積に算入しません。 階段の吹き抜け部分は床面積に入れます。 玄関や居室の吹き抜け部分も床面積に算入します。 外壁やサッシで囲まれて雨水が浸入しない内部が床面積です。
Note on A7: ベランダ、神棚は床面積に算入しません。 階段の吹き抜け部分は床面積に入れます。 居室の吹き抜け部分も床面積に算入します。 外壁やサッシで囲まれて雨水が浸入しない内部が床面積です。
Note on A10: 外壁や外部建具で囲まれた雨水浸入のないラインを計測します。
Note on A11: 外壁や外部建具で囲まれた雨水浸入のないラインを計測します。
Note on A12: 外壁や外部建具で囲まれた雨水浸入のないラインを計測します。
Note on A16: いわゆる、外にある靴洗いや散水栓です。
Note on A17: 水道管布設ラインで建物最終位置から水道メタｰまでの布設延長です。 但し、水道メーターは既設との考えです。
Note on A18: 下水道管布設ラインで建物最終位置から公共汚水マス又は浄化槽までの布設延長です。但し、公共マスと浄化槽は既設との考えです。
Note on A19: 雨水排水管布設ラインで建物最終位置から水路等の放流先までの布設延長です。但し、放流先の特殊な接続はないものとします。
Note on A22: 見積細目の屋根工事をグレードアップします。
Note on A23: 見積細目の外壁工事をグレードアップします。
Note on A24: 見積細目の基礎建材費（隠れ仕様の断熱材部分）、玄関ドア費、金属製建具費をグレードアップします。
Note on A25: 見積細目の特殊建材の洋室材、クッションフロア、クロス工事、タイル工事をグレードアップします。
Note on A26: 見積細目の木材・特殊建材費の和室材と大工作業費、畳、壁仕上げをグレードアップします。
Note on A27: 見積細目の衛生設備器具費のうちボイラー分をグレードアップします。
Note on A28: 見積細目の衛生設備器具費のうちシステムキッチン分をグレードアップします。
Note on A29: 見積細目の衛生設備器具費のうちユニットバス分をグレードアップします。
Note on A30: 見積細目の衛生設備器具費のうち洗面化粧台分をグレードアップします。
Note on A31: 見積細目の衛生設備器具費のうちトイレ分をグレードアップします。
Note on A32: 見積細目の照明器具費をグレードアップします。
Note on C22: 板金：1.0 人造スレート：1.3 瓦:1.6
Note on C23: 窯業系並：1.0 窯業系中：1.5 窯業系高：2.0 タイル：3.5
Note on C24: グラスウール：1.0 ロックウール：1.3 ウレタン吹き付け：1.7
Note on C25: 並：1.0 中：1.3 高：1.6
Note on C26: 並：1.0 中：1.5 高：2.0
Note on C27: ガスボイラー：1.0 石油ボイラー：1.3 エコキュート：3.5
Note on C28: 並：1.0 中：2.0 高：3.0
Note on C29: 並：1.0 中：2.0 高：3.0
Note on C30: 並：1.0 中：2.0 高：3.0
Note on C31: 並：1.0 中：2.0 高：3.0
Note on C32: 並：1.0 中：1.5 高：2.0
Note on E30: 工事費は地域や場所の特性により変わります。 主に資材単価、労務費、現場状況の影響が大きいのでここで標準を１．０として調整します。 標準地域は札幌市、仙台市、新潟市、宇都宮市、福岡市、高松市当たりを想定しています。 東京をトップに三大都市圏は各指数が高くなります。 また、豪雪地帯では構造上、建築費が高くなります。 その他は標準以下と考えます。
Note on F30: 地域による資材単価のバラツキを調整します。 建築資材には木材や生コンのように地産地消資材と石膏ボードやユニットバスのような工業化資材があります。 前者は地域で値段が大きく違いますが後者は離島などを除きほとんど全国一律です。 建物全体を地産地消材が工事費い占める率は１０％程度でしょう。 標準に対する値幅はプラスマイナス３０％程度と考えます。
Note on F31: 地域による労務単価のバラツキを調整します。 工事全体に占める職人の労務費は全体の２５％位でしょう。 地方での下限値は－２０％、都会での上限値は＋３０程度と考えます。
Note on F32: 豪雪地帯の構造割り増しや、雪中工事の割り増し労務が考えられます。 また、建築地までの資材搬入に特殊な事情があったり、敷地の広さが狭小であったり、隣地との間の作業スペースが不十分であったりとかの現場状況もあります。 立地条件により大きく変わることがあります。
Note on H30: ０．９７～１．０３程度の範囲と考えて下さい。
Note on H31: ０．９５～１．０８程度の範囲と考えて下さい。
Note on H32: 豪雪地帯の場合は１．０３～１．０８程度でしょう。 その他は、あまり根拠はありませんが１．００～１．２０程度の範囲と考えて下さい。
パッと木造見積

## 計算 (hidden)
部屋名 | 項目／広さ | 単位 | 数量 | 床・天井面積 | 壁面積 | 軸組面積 | 基礎 | １階床組面積 | ２・３階床組面積 | 洋室軸組面積 | 和室軸組面積 | 外壁面積 | 軒天面積 | 屋根面積 | 軒周長 | 畳数 | フロア床面積 | クッション床面積 | 合板床面積 | タイル床面積 | FRP床面積 | 聚楽壁面積 | クロス壁面積 | 合板壁面積 | 目透かし天井面積 | クロス天井面積 | 合板天井面積 | システムキッチン | ユニットバス | 洗面化粧台 | 洋式便器 | 洗濯機パン | 玄関戸枚数 | 外部サッシ1.8×1.8枚数 | 外部サッシ1.8×0.9枚数 | 外部サッシ0.9×0.9枚数 | 内部建具枚数1.8×0.9 | 内部建具枚数.0.9×0.9 | 内部建具枚数.0.9×0.45 | 工 種 | 細 目 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 地域、場所のよる指数 | 調整単価 | 金額 | 改め金額 | 標準仕様時金額 | 標準仕様時改め金額
| 1階床面積 | ㎡ | 66.24 |  |  |  | 66.24 | 66.24 | 59.62 |  |  |  | 21.096 | 27.716 | 37.56 | [24 empty] | 仮設工事
| 2階床面積 | ㎡ | 59.62 | [9 empty] | 20.004 | 79.624 | 35.74 | [25 empty] | 足場 | ㎡ | 268.728 | 900 | 1 | 900 | 241855.2 | 242000 | 241855.2 | 242000
| 3階床面積 | ㎡ | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 養生 | ㎡ | 125.86 | 400 | 1 | 400 | 50344 | 50000 | 50344 | 50000
| 合 計 | ㎡ | 125.86 | [37 empty] | 電気、水道、トイレ | 月 | 4 | 25000 | 1 | 25000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
| 1階外周延長 | ｍ | 32.76 | [6 empty] | 49.14 |  | 98.28 | [27 empty] | 土木工事
| 2階外周延長 | ｍ | 30.94 | [6 empty] | 46.41 |  | 92.82 | [28 empty] | 外周根入れ基礎 | ｍ | 32.76 | 7600 | 1 | 7600 | 248976 | 249000 | 248976 | 249000
| 3階外周延長 | ｍ | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 内部ベタ基礎 | ㎡ | 66.24 | 7200 | 1 | 7200 | 476928 | 477000 | 476928 | 477000
| 合 計 | ｍ | 63.7 | [37 empty] | 立ち上がり基礎 | ｍ | 98.28 | 7000 | 1 | 7000 | 687960 | 688000 | 687960 | 688000
[41 empty] | ポーチ、玄関土間 | ㎡ | 8.9435 | 7400 | 1 | 7400 | 66181.752 | 66000 | 66181.752 | 66000
台所 | 4.5帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | プラ束、土台パッキン | ㎡ | 66.24 | 860 | 1 | 860 | 56966.4 | 57000 | 56966.4 | 57000 | 細目・部位別数量拾い出し
| 6帖 | 部屋 | 1 | 9.9372 | 30.576 | 38.22 |  |  |  | 19.11 | [6 empty] | 9.9372 | [5 empty] | 30.576 |  |  | 9.9372 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 木工事 | [10 empty] | 1階床 | 2･3階床 | 小屋組 | 軸組 | 軒天・天井 | 屋根
| 8帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 構造用木材 | ｍ3 | 23.9142 | 70000 | 1 | 70000 | 1673993.7355 | 1674000 | 1673993.7355 | 1674000 | 66.24 | 59.62 | 124.705 | 746.8138 | 189.2978
| 10帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 和室用木材 | ｍ3 | 0.5733 | 400000 | 1 | 400000 | 229320 | 229000 | 229320 | 229000 |  |  |  | 19.11
洋室 | 4.5帖 | 部屋 | 1 | 7.4529 | 26.208 | 32.76 |  |  |  | 16.38 | [6 empty] | 7.4529 | [5 empty] | 26.208 |  |  | 7.4529 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | ネダレス合板 | 枚 | 69 | 2800 | 1 | 2800 | 193200 | 193000 | 193200 | 193000
| 6帖 | 部屋 | 1 | 9.9372 | 30.576 | 38.22 |  |  |  | 19.11 | [6 empty] | 9.9372 | [5 empty] | 30.576 |  |  | 9.9372 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 外周構造用合板 | 枚 | 70 | 1400 | 1 | 1400 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000
| 8帖 | 部屋 | 2 | 26.4992 | 69.888 | 87.36 |  |  |  | 43.68 | [6 empty] | 26.4992 | [5 empty] | 69.888 |  |  | 26.4992 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 構造用合板 | 枚 | 92 | 1100 | 1 | 1100 | 101200 | 101000 | 101200 | 101000 | [5 empty] | 124.705
| 10帖 | 部屋 | 1 | 16.562 | 39.312 | 49.14 |  |  |  | 24.57 | [6 empty] | 16.562 | [5 empty] | 39.312 |  |  | 16.562 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | ラワン合板 | 枚 | 12 | 1900 | 1 | 1900 | 22800 | 23000 | 22800 | 23000
| 12帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 押し入れ合板 | 枚 | 32 | 900 | 1 | 900 | 28800 | 29000 | 28800 | 29000
和室 | 4.5帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | シナランバー | 枚 | 9 | 2400 | 1 | 2400 | 21600 | 22000 | 21600 | 22000
| 6帖 | 部屋 | 1 | 9.9372 | 30.576 | 38.22 |  |  |  |  | 19.11 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 30.576 | 30.576 |  | 9.9372 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 石膏ボード | 枚 | 296 | 420 | 1 | 420 | 124320 | 124000 | 124320 | 124000
| 8帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 洋室フロア | 坪 | 29 | 9500 | 1 | 9500 | 275500 | 276000 | 275500 | 276000
| 10帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 流し前建材 | セット | 1 | 27000 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000
| 12帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 目透かし天井 | 帖 | 8 | 6000 | 1 | 6000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
トイレ | 1帖 | 部屋 | 2 | 3.3124 | 26.208 | 32.76 |  |  |  | 16.38 | [7 empty] | 3.3124 |  |  |  |  | 26.208 |  |  | 3.3124 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 階段 | セット | 1.2 | 160000 | 1 | 160000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000
| 2帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 洋室造作材 | ｍ | 623 | 200 | 1 | 200 | 124600 | 125000 | 124600 | 125000
洗面脱衣室 | 2帖 | 部屋 | 1 | 3.3124 | 17.472 | 21.84 |  |  |  | 10.92 | [7 empty] | 3.3124 |  |  |  |  | 17.472 |  |  | 3.3124 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 床の間セット | ｾｯﾄ | 0 | 50000 | 1 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 断熱材 | 坪 | 92 | 1600 | 1 | 1600 | 147200 | 147000 | 147200 | 147000
浴室 | 1.5帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 通気シート、防水テープ | ㎡ | 221 | 160 | 1 | 160 | 35360 | 35000 | 35360 | 35000
| 2帖 | 部屋 | 1 | 3.3124 | 17.472 | 21.84 |  |  |  | 354.0501 | [18 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 軒天材 | 枚 | 36 | 850 | 1 | 850 | 30600 | 31000 | 30600 | 31000
| 2.5帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 金物、釘類 | 坪 | 39.45 | 5000 | 1 | 5000 | 197250 | 197000 | 197250 | 197000
| 3帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | プレカット費 | 坪 | 40.9 | 7500 | 1 | 7500 | 306750 | 307000 | 306750 | 307000
床の間 | 0.5帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 大工作業費 | 人 | 132 | 15000 | 1 | 15000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000
| 1帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | クレーン作業費 | 日 | 1 | 40000 | 1 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
仏間 | 0.5帖 | 部屋 | 1 | 0.8281 | 6.552 | 8.19 |  |  |  | 4.095 | [6 empty] | 0.8281 |  |  |  |  | 6.552 |  |  | 0.8281 | [13 empty] | 2 | 建具工事
| 1帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 玄関ドア | セット | 1.5 | 180000 | 1 | 180000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000
神棚 | 0.5間 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 金属製建具 1.8×1.8 | 枚 | 12.25 | 52000 | 1 | 52000 | 637000 | 637000 | 637000 | 637000
| 1間 | 部屋 | 1 | 1.6562 | 2.184 | [11 empty] | 1.6562 |  |  |  |  | 2.184 |  |  | 1.6562 | [13 empty] | 4 |  | 金属製建具 1.8×0.9 | 枚 | 3 | 28000 | 1 | 28000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000
押し入れ | 1間 | 部屋 | 4 | 6.6248 | 52.416 | 65.52 |  |  |  | 32.76 | [8 empty] | 13.2496 |  |  |  |  | 52.416 |  |  | 13.2496 | [9 empty] | 8 |  | 8 |  | 金属製建具 0.9×0.9 | 枚 | 10 | 20500 | 1 | 20500 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000
| 1.5間 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 木製建具 0.9×1.8 | 枚 | 24 | 35000 | 1 | 35000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000
| 2間 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 木製建具 0.9×0.9 | 枚 | 0 | 21000 | 1 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0
クローゼット | 1間 | 部屋 | 3 | 4.9686 | 39.312 | 49.14 |  |  |  | 24.57 | [6 empty] | 4.9686 | [5 empty] | 39.312 |  |  | 4.9686 | [10 empty] | 6 |  |  |  | 木製建具 0.9×0.45 | 枚 | 14 | 13000 | 1 | 13000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000
| 1.5間 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  |  | シューズボックス | セット | 1.5 | 56000 | 1 | 56000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000
| 2間 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 外装工事 |  |  |  | 13001 | 1 | 13001 | 0 | 0 | 0 | 0
玄関 | 1帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 外壁 | ㎡ | 220.476 | 4000 | 1 | 4000 | 881904 | 882000 | 881904 | 882000
| 2帖 | 部屋 | 1 | 3.3124 | 14.742 | 16.38 |  |  |  | 8.19 | [9 empty] | 3.9749 |  |  | 14.742 |  |  | 3.3124 | [6 empty] | 1.5 | [7 empty] | 屋根 | ㎡ | 137.18 | 4200 | 1 | 4200 | 576156 | 576000 | 576156 | 576000
| 3帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 雨押さえ | ｍ | 30.94 | 1600 | 1 | 1600 | 49504 | 50000 | 49504 | 50000
ポーチ | 1帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 破風 | ｍ | 90.84 | 2200 | 1 | 2200 | 199848 | 200000 | 199848 | 200000
| 2帖 | 部屋 | 1 | 4.6374 | 4.86 | 5.4 |  |  |  | 5.4 |  | 9.72 | 7.3084 | 7.3084 | 7.86 |  |  |  |  | 4.9686 | [20 empty] | 土台水切り | ｍ | 32.76 | 650 | 1 | 650 | 21294 | 21000 | 21294 | 21000
| 3帖 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 横樋 | ｍ | 90.84 | 1500 | 1 | 1500 | 136260 | 136000 | 136260 | 136000
階段室 | 直進 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 縦樋 | ｍ | 25.5 | 700 | 1 | 700 | 17850 | 18000 | 17850 | 18000
| 90ﾟ曲がり | 部屋 | 1 | 4.6374 | 19.656 | 21.84 |  |  |  | 10.92 | [12 empty] | 19.656 |  |  | 4.6374 | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 集水器 | 個 | 8 | 2700 | 1 | 2700 | 21600 | 22000 | 21600 | 22000
| 90ﾟ曲がり×2 | 部屋 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | ベランダ防水 | ㎡ | 9.9372 | 11000 | 1 | 11000 | 109309.2 | 109000 | 109309.2 | 109000
ベランダ | 2帖 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | ベランダ笠木 | ｍ | 7.28 | 5500 | 1 | 5500 | 40040 | 40000 | 40040 | 40000
| 3帖 | 箇所 | 1 | 4.9686 | 19.656 | 10.92 |  |  |  | 10.92 |  | 19.656 | 10.0566 | 10.0566 | 9.68 | [5 empty] | 9.9372 | [18 empty] | 内装工事
| 4帖 | 箇所 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [19 empty] | 畳 | 帖 | 5 | 10000 | 1 | 10000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
廊下等 | 自動算出 | ㎡ |  | 15.23 | 80.3341 | 100.4176 |  |  |  | 50.2088 | [6 empty] | 15.23 | [5 empty] | 80.3341 |  |  | 15.23 | [7 empty] | 7.25 |  | 4 |  |  |  |  | クッションフロア | ㎡ | 6.6248 | 3200 | 1 | 3200 | 21199.36 | 21000 | 21199.36 | 21000
合計 |  |  | 24 | 137.1263 | 528.0001 | 638.1676 | 66.24 | 66.24 | 59.62 | 746.8138 | 19.11 | 220.476 | 58.465 | 124.705 | 90.84 | 4.5 | 93.0714 | 6.6248 | 13.2496 | 8.9435 | 9.9372 | 39.312 | 424.8601 | 52.416 | 12.4215 | 105.1617 | 13.2496 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 12.25 | 3 | 10 | 24 | 0 | 14 |  | クロス | ㎡ | 435.6183 | 950 | 1 | 950 | 413837.4096 | 414000 | 413837.4096 | 414000
タイル・左官工事
外部設備諸元 | [17 empty] | 基本設計 | [8 empty] | 確認申請手数料 | [13 empty] | タイル | ㎡ | 8.9435 | 18000 | 1 | 18000 | 160982.64 | 161000 | 160982.64 | 161000
外水道 |  | 箇所 | 1 | [14 empty] | 費目 |  | 単位 | 数量 | 単価 |  | 価格 |  |  | 面積 |  | 確認 |  | 中間 |  | 完成 | [7 empty] | 聚楽 | ㎡ | 37.0916 | 2400 | 1 | 2400 | 89019.84 | 89000 | 89019.84 | 89000
建物から水道メーターまでの距離 |  | ｍ | 5.9 | [14 empty] | 人工 |  | 人 | 10.1 | 25000 |  | 252500 |  |  | 30 | 以内 | 7000 | 0 | 13000 | 0 | 12000 | 0 | [6 empty] | 基礎幅木 | ｍ | 32.76 | 1400 | 1 | 1400 | 45864 | 46000 | 45864 | 46000
建物から汚水マスまでの距離 |  | ｍ | 4.7 | [14 empty] | 諸経費 |  | ％ | 50 |  |  | 126250 |  |  | 100 |  | 14000 | 0 | 17000 | 0 | 15000 | 0 | [5 empty] | 塗装工事
建物から雨水放流先までの距離 |  | ｍ | 7.8 | [14 empty] | 消耗品 |  | ％ | 10 |  |  | 25250 |  |  | 200 |  | 24000 | 24000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | [6 empty] | 軒天 | ㎡ | 58.465 | 1100 | 1 | 1100 | 64311.5 | 64000 | 64311.5 | 64000
[18 empty] | 旅費(20Km圏内) |  | ％ | 10 |  |  | 25250 |  |  | 500 |  | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 33000 | 0 | [6 empty] | 和室廻り | ㎡ | 12.4215 | 7000 | 1 | 7000 | 86950.5 | 87000 | 86950.5 | 87000
グレードアップ |  |  |  |  | 設備関係設定価格 | [12 empty] | 合計 | [5 empty] | 429250 |  |  | 1000 |  | 58000 | 0 | 52000 | 0 | 57000 | 0 | [6 empty] | クローゼット | ㎡ | 4.9686 | 8000 | 1 | 8000 | 39748.8 | 40000 | 39748.8 | 40000
屋根 |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 標準価格 |  | ユニットバス標準価格 | [7 empty] | 取り付け費 |  |  | 改め | [5 empty] | 429000 | [5 empty] | 24000 |  | 23000 |  | 23000 | [5 empty] | 衛生設備工事
外壁 |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  |  |  | 0.75坪 |  | 1坪 |  | 1.25坪 |  | 1.5坪 |  |  |  |  | 消費税 |  | ％ | 8 |  |  | 34320 | [16 empty] | 給水・給湯立上り工事 | 箇所 | 8 | 35000 | 1 | 35000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000
断熱 |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 | [14 empty] | 請負 | [5 empty] | 463320 | [16 empty] | 外水道 | 箇所 | 1 | 70000 | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000
内装 |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 | [37 empty] | 外部給水配管 | ｍ | 22.28 | 5000 | 1 | 5000 | 111400 | 111000 | 111400 | 111000
和室造作 |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 | [14 empty] | 詳細設計 | [22 empty] | 雨水マス | 箇所 | 4 | 8500 | 1 | 8500 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000
ボイラー |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 160000 | [9 empty] | 20000 |  |  | 費目 |  | 単位 | 数量 | 単価 |  | 価格 | [16 empty] | 外部雨水配水管 | ｍ | 24.18 | 2500 | 1 | 2500 | 60450 | 60000 | 60450 | 60000
システムキッチン |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 250000 | [9 empty] | 30000 |  |  | 人工 |  | 人 | 29.1 | 25000 |  | 727500 | [16 empty] | 汚水水マス | 箇所 | 8 | 15000 | 1 | 15000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
ユニットバス |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  |  |  | 300000 |  | 450000 |  | 700000 |  | 1000000 |  | 50000 |  |  | 諸経費 |  | ％ | 50 |  |  | 363750 | [16 empty] | 外部汚水配水管 | ｍ | 21.08 | 2900 | 1 | 2900 | 61132 | 61000 | 61132 | 61000
洗面化粧台 |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 70000 | [9 empty] | 12000 |  |  | 消耗品 |  | ％ | 7 |  |  | 50925 | [16 empty] | 衛生設備器具費 | 式 | 1 | 1103000 | 1 | 1103000 | 1103000 | 1103000 | 1103000 | 1103000
トイレ |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 80000 | [9 empty] | 15000 |  |  | 旅費(20Km圏内) |  | ％ | 5 |  |  | 36375 | [16 empty] | 衛生設備取り付け費 | 式 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
洗濯機パン |  |  |  |  | 13000 | [9 empty] | 8000 |  |  | 証紙確 |  | 式 | 1 |  |  | 24000 | [15 empty] | 電気工事費
照明器具 |  | ｱｯﾌﾟ率 | 1 |  | 12000 | [12 empty] | 合計 | [5 empty] | 1202550 | [16 empty] | 分電盤、幹線配線工事 | 式 | 1 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
[18 empty] | 改め | [5 empty] | 1202000 | [16 empty] | スイッチ、コンセント工事 | 箇所 | 61 | 6500 | 1 | 6500 | 396500 | 397000 | 396500 | 397000
[18 empty] | 消費税 |  | ％ | 8 |  |  | 96160 | [16 empty] | 照明器具費 | 箇所 | 18 | 12000 | 1 | 12000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000
[6 empty] | 設計費用歩掛かり | [11 empty] | 請負 | [5 empty] | 1298160 | [16 empty] | 換気扇工事費 | 箇所 | 7 | 30000 | 1 | 30000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000
[6 empty] | 床面積 | ㎡以下 | 基本設計 |  |  | 詳細設計 |  |  | 設計監理 | [26 empty] | 換気扇フード工事 | 箇所 | 9 | 17000 | 1 | 17000 | 153000 | 153000 | 153000 | 153000
[6 empty] | 125.86 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 設計監理 | [22 empty] | アンテナ、モニターホン工事 | 式 | 1 | 65000 | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000
[7 empty] | 50 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 |  | 費目 |  | 単位 | 数量 | 単価 |  | 価格 | [16 empty] | テレビ、電話工事費 | 箇所 | 7 | 9000 | 1 | 9000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000
[6 empty] | 階数 | 100 | 4 | 8.5 | 0 | 12 | 25.5 | 0 | 8 | 15 | 0 |  | 人工 |  | 人 | 18.4 | 25000 |  | 460000 | [15 empty] | 雑工事
[6 empty] | 2 | 150 | 8.5 | 11.5 | 10.0516 | 25.5 | 32.5 | 29.1204 | 15 | 21.5 | 18.3618 |  | 諸経費 |  | ％ | 50 |  |  | 230000 | [16 empty] | 産業廃棄物処分費 | ｍ3 | 6.29 | 13500 | 1 | 13500 | 84915 | 85000 | 84915 | 85000
[7 empty] | 200 | 11.5 | 13.5 | 0 | 32.5 | 40.5 | 0 | 21.5 | 26.5 | 0 |  | 消耗品 |  | ％ | 5 |  |  | 23000 | [16 empty] | ハウスクリーニング | ㎡ | 125.86 | 650 | 1 | 650 | 81809 | 82000 | 81809 | 82000
[7 empty] | 300 | 13.5 | 17.5 | 0 | 40.5 | 53.5 | 0 | 26.5 | 36.5 | 0 |  | 旅費(20Km圏内) |  | ％ | 10 |  |  | 46000
[7 empty] | 500 | 17.5 | 23 | 0 | 53.5 | 71 | 0 | 36.5 | 51 | 0 |  | 証紙中 |  | 式 | 1 |  |  | 23000 | [16 empty] | 合計 | [5 empty] | 16564590.3371 | 16565000 | 16564590.3371 | 16565000
[10 empty] | 10.0516 |  |  | 29.1204 |  |  | 18.3618 |  | 証紙完 |  | 式 | 1 |  |  | 23000
[18 empty] | 合計 | [5 empty] | 805000
[8 empty] | 階数割り増し |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 改め | [5 empty] | 805000
[8 empty] | グレード割り増し |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 消費税 |  | ％ | 8 |  |  | 64400
[18 empty] | 請負 | [5 empty] | 869400
階数割り増し
[8 empty] | 1、２階建て |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[8 empty] | ３階建て |  | 1.15 |  |  | 1.3 |  |  | 1.1
Note on E68: 板金：1.0 人造スレート：1.3 瓦:1.6
Note on E69: 窯業系並：1.0 窯業系中：1.5 窯業系高：2.0 タイル：3.5
Note on E70: グラスウール：1.0 ロックウール：1.3 ウレタン吹き付け：1.7
Note on E71: 並：1.0 中：1.3 高：1.6
Note on E72: 並：1.0 中：1.5 高：2.0
Note on E73: ガスボイラー：1.0 石油ボイラー：1.3 エコキュート：3.5
Note on E74: 並：1.0 中：2.0 高：3.0
Note on E75: 並：1.0 中：2.0 高：3.0
Note on E76: 並：1.0 中：2.0 高：3.0
Note on E77: 並：1.0 中：2.0 高：3.0
Note on E79: 並：1.0 中：1.5 高：2.0
Note on AU76: 変更は他のセルで
Note on AU77: 変更は他のセルで

## 出力
工事、設計概算費用
|  | 工事名： |  | ○○○○邸新築工事 |  |  | 第 | 西玄関第１ | 案
工 種 | 細 目 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設工事
| 足場工事 | 式 | 1 | 242000 | 242000
| 養生費 | 式 | 1 | 50000 | 50000
| 電気、水道、トイレ費 | 式 | 1 | 100000 | 100000
土木工事
| 基礎工事 | 式 | 1 | 1414000 | 1414000
| ポーチ、玄関土間工事 | 式 | 1 | 66000 | 66000
| プラ束、土台パッキン工事 | 式 | 1 | 57000 | 57000
木工事
| 木材費 | 式 | 1 | 1903000 | 1903000
| 基礎建材費 | 式 | 1 | 803000 | 803000
| 特殊建材費 | 式 | 1 | 668000 | 668000
| 金物、釘類費 | 式 | 1 | 197000 | 197000
| プレカット費 | 式 | 1 | 307000 | 307000
| 大工作業費 | 式 | 1 | 1980000 | 1980000
| クレーン作業費 | 式 | 1 | 40000 | 40000
建具工事
| 玄関ドア費 | 式 | 1 | 270000 | 270000
| 金属製建具費 | 式 | 1 | 926000 | 926000
| 木製建具費 | 式 | 1 | 1022000 | 1022000
外装工事
| 外壁工事 | 式 | 1 | 882000 | 882000
| 屋根工事 | 式 | 1 | 1023000 | 1023000
| ベランダ防水、笠木工事 | 式 | 1 | 149000 | 149000
内装工事
| 畳工事 | 式 | 1 | 50000 | 50000
| クッションフロア、クロス工事 | 式 | 1 | 435000 | 435000
タイル・左官工事
| タイル工事 | 式 | 1 | 161000 | 161000
| 聚楽工事 | 式 | 1 | 89000 | 89000
| 基礎幅木仕上げ工事 | 式 | 1 | 46000 | 46000
塗装工事
| 外部塗装工事 | 式 | 1 | 64000 | 64000
| 内部塗装工事 | 式 | 1 | 127000 | 127000
衛生設備工事
| 給水・給湯工事 | 式 | 1 | 461000 | 461000
| 雨水排水工事 | 式 | 1 | 94000 | 94000
| 汚水排水工事 | 式 | 1 | 181000 | 181000
| 衛生設備器具費 | 式 | 1 | 1103000 | 1103000
| 衛生設備器具取付工事 | 式 | 1 | 150000 | 150000
電気工事
| 配線工事 | 式 | 1 | 547000 | 547000
| 照明器具費 | 式 | 1 | 216000 | 216000
| 換気扇工事 | 式 | 1 | 363000 | 363000
| テレビ、電話、モニターホン工事 | 式 | 1 | 128000 | 128000
雑工事
| 産業廃棄物処分費 | 式 | 1 | 85000 | 85000
| ハウスクリーニング費 | 式 | 1 | 82000 | 82000
別途工事
| 解体、整地工事 | 式 | 1
| 地盤改良工事 | 式 | 1
| 外構工事 | 式 | 1
| 浄化槽設置工事 | 式 | 1
| 給水管引き込み工事 | 式 | 1
| 太陽光発電工事 | 式 | 1
| その他付帯工事 | 式 | 1
直接工事費計 |  |  |  |  | 16481000
| 現場管理費 | ％ | 12 | 1977720 | 1977720 | 直接工事費×率(％)
工事原価 |  |  |  |  | 18458720
| 一般管理費 | ％ | 10 | 1845872 | 1845872 | 工事原価×率(％)
工事価格 |  |  |  |  | 20304592
| 調整費 | 式 | 1 |  | -592 | 端数処理等
改め工事価格 |  |  |  |  | 20304000
| 消費税 | ％ | 8 | 1624320 | 1624320 | 工事価格×8%
請負工事費 |  |  |  |  | 21928320
建築設計費
| 基本設計費 | 式 | 1 |  | 429000
| 詳細設計費 | 式 | 1 |  | 1202000
| 設計監理費 | 式 | 1 |  | 805000
| 地盤調査費 | 式 | 1
| 合 計 |  |  |  | 2436000
| 調整費 | 式 | 1 |  |  | 端数処理等
| 改め合計 |  |  |  | 2436000
| 消費税 | ％ | 8 | 194880 | 194880
建築設計委託費計 |  |  |  |  | 2630880
工事・設計費合計 |  |  |  |  | 24559200
[5 empty] | 646352 | 1坪当たり単価
パッと木造見積